## Hmi Tags
Name | Path | Connection | PLC tag | DataType | HMI DataType | Length | Coding | Access Method | Address | Start value | Quality Code | Persistency | Substitute value | Tag value [en-US] | Update Mode | Comment [en-US] | Limit Upper 2 Type | Limit Upper 2 | Limit Lower 2 Type | Limit Lower 2 | Linear scaling | End value PLC | Start value PLC | End value HMI | Start value HMI | Synchronization
$tag_name$.BlockInfo | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Array [0..4] of Int | Array [0..4] of Int | 10 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX74.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_CMD | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW84 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.MSW | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | DWord | UDInt | 4 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD62 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_DIM.Auto | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX92.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_DIM1 | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Array [0..15] of Bool | Array [0..15] of Bool | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX92.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Array [0..15] of Bool | Array [0..15] of Bool | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX94.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW_1 | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW96 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.PB_Auto | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX94.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.PB_Local | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX94.1 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.PB_Manual | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX94.2 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.PB_Start1 | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX94.3 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.PB_Start2 | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX94.4 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.PB_Stop | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX94.5 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.PB_Test | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX94.6 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.PB_QStop | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX94.7 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.AI1 | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX95.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.AI2 | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX95.1 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.AI3 | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX95.2 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.SP | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX95.3 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.MCC | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX95.4 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.RDY | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX95.5 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.OVL | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX95.6 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.LSTP | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX95.7 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.REM | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX96.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.SSW | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX96.1 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.ES | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX96.2 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.TFA | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX96.3 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.DRDY | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX96.4 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.STALL | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX96.5 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.EARTH | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX96.6 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.UBAL | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX96.7 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.GFA | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX97.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.GWA | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX97.1 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.BUSF | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX97.2 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.DOPR | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX97.3 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.DTEST | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX97.4 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.ACK | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX97.5 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.LSTR1 | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX97.6 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.LSTR2 | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX97.7 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.RET2 | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX98.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.RUN2 | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX98.1 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.CON2 | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX98.2 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.RD2 | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX98.3 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.SFS | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX98.4 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.SLS | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX98.5 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.MD | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX98.6 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.DelayRun2 | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX98.7 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.ChangeDir | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX99.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.PB_Reset | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX99.1 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.ASTR | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX99.2 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.StartWarn_Pre | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW100 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.StartWarn_Acc | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW102 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.RunDelay1_Pre | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW104 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.RunDelay1_Acc | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW106 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.RunDelay2_Pre | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW108 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.RunDelay2_Acc | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW110 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.DelayStart_Pre | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW112 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.DelayStart_Acc | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW114 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.DelayStop_Pre | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW116 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.DelayStop_Acc | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW118 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.ReturnMon_Pre | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW120 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.ReturnMon_Acc | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW122 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.SpeedMonOnDelay_Pre | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW124 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.SpeedMonOnDelay_Acc | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW126 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.SpeedMonOffDelay_Pre | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW128 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.SpeedMonOffDelay_Acc | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW130 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.SpeedMonTrigDelay_Pre | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW132 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.SpeedMonTrigDelay_Acc | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW134 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.ChangeDir_Pre | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW136 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.ChangeDir_Acc | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW138 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.LeaveFS_Pre | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW140 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.LeaveFS_Acc | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW142 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.ReachLS_Pre | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW144 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.ReachLS_Acc | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW146 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.ReachFS_Pre | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW148 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.ReachFS_Acc | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW150 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.MD_Freq_SP | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW152 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.MD_Freq_PV | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW154 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.StopReason | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW156 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.AI1_Max | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD158 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.AI1_Min | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD162 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.AI2_Max | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD166 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.AI2_Min | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD170 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.AI3_Max | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD174 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.AI3_Min | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD178 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.AO1a_Max | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD182 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.AO1a_Min | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD186 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.AO2a_Max | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD190 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.AO2a_Min | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD194 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.AO3a_Max | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD198 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.AO3a_Min | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD202 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.AO1b_Max | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD206 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.AO1b_Min | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD210 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.AO2b_Max | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD214 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.AO2b_Min | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD218 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.AO3b_Max | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD222 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.AO3b_Min | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD226 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.INTL | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX230.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.INTL_SEQ_STR1 | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX230.1 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.INTL_SEQ_STR2 | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX230.2 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.INTL_SEQ_STP | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX230.3 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.StatusWork | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW494 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.ModePointer | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW496 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.AO1b | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD38 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.AO2b | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD42 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.AO3b | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD46 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.SPSET | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD18 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.AO3a | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD50 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.AO2a | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD42 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.AO1a | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD34 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_DIM.FP_DIM | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX92.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_DIM.Local | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX92.1 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_DIM.Manual | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX92.2 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_DIM.Start1 | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX92.3 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_DIM.Start2 | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX92.4 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_DIM.Stop | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX92.5 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_DIM.TEst | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX92.6 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_DIM.QStop | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX92.7 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_DIM.Reset | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX93.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_EN.Mode_Auto | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX90.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_EN.Mode_Man | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX90.1 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_EN.Mode_Loc | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX90.2 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_EN.Mode_Test | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX90.3 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_EN.Mode_SS_Field | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX90.4 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_EN.Mode_SS_FP | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX90.5 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_EN.PB_QStop | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX90.6 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_EN.Mode_Loc_1 | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX90.3 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_CMD.QuickStop | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX84.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_CMD.AckAlarm | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX84.7 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_CMD.Auto | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX85.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_CMD.Manual | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX85.1 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_CMD.Local | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX85.2 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_CMD.Start1 | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX85.3 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_CMD.Start2 | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX85.4 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_CMD.Stop | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX85.5 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_CMD.Reset | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX85.6 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_CMD.Test | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX85.7 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DI.SEL | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX2.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DI.ASTR | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX2.1 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DI.DIR | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX2.2 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DI.MCC | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX2.3 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DI.RDY | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX2.4 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DI.OVL | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX2.5 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DI.RET1 | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX2.6 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DI.RET2 | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX2.7 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DI.LSTR1 | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX3.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DI.LSTR2 | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX3.1 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DI.LSTP | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX3.2 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DI.REM | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX3.3 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DI.SSW | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX3.4 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DI.TFA | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX3.5 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DI.DRDY | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX3.6 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DI.MD | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX3.7 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DI.STALL | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX4.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DI.EARTH | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX4.1 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DI.UBAL | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX4.2 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DI.GFA | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX4.3 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DI.GWA | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX4.4 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DI.BUSF | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX4.5 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DI.DOPR | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX4.6 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DI.DTEST | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX4.7 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DI.SFS | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX5.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DI.SLS | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX5.1 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DI.ES | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX5.2 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DI.ACK | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX5.3 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DQ.CON1 | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX30.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DQ.CON2 | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX30.1 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DQ.LAMP1 | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX30.2 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DQ.LAMP2 | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX30.3 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DQ.SACK | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX30.4 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DQ.RD1 | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX30.5 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DQ.RD2 | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX30.6 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DQ.RUN1 | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX30.7 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DQ.RUN2 | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX31.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DQ.OK | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX31.1 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DQ.LOC | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX31.2 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DQ.MAN | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX31.3 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DQ.AUT | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX31.4 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DQ.SS | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX31.5 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DQ.RES | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX31.6 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DQ.TESTP | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX31.7 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DQ.ASTW | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX32.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.AI1 | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD6 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.AI2 | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD10 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.AI3 | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD14 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SEL.MD | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX86.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SEL.MD_Puls | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX86.1 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SEL.MD_OnOff | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX86.2 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SEL.MD_Maintain | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX86.3 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SEL.STW_AutoStart | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX86.4 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SEL.STW_Local | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX86.5 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SEL.STW_Manual | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX86.6 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SEL.STW_Single | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX86.7 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SEL.Type_Unimotor | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX87.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SEL.Type_Bimotor | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX87.1 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SEL.Type_Indication | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX87.2 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SEL.MotorStarter | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX87.3 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SEL.ParentSupress | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX87.4 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SEL.ParentCollection | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX87.5 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SEL.INCH_Man | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX87.6 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SEL.INCH_Loc | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX87.7 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SEL.OutOfSevice | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX88.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SEL.WarningDrive | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX88.1 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.B1 | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Byte | USInt | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBB95 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.B2 | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Byte | USInt | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBB96 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.B3 | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Byte | USInt | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBB97 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.B4 | motors\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Byte | USInt | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBB98 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.ParentInfo | motors\$tag_name$ | <No Value> | <No Value> | TextRef | TextRef | 4 | Binary | <No Value> | <No Value> | <No Value> | False | False | <No Value> | $parent_info$ | Client/Server wide | Имя родителя для попап окна, вкладка инфо. При експорте из ECS через скрипт заполняется автоматически, если теги копируются в ручную то требуется в ручную задатать свойство Start Value | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DefaultText | motors\$tag_name$ | <No Value> | <No Value> | TextRef | TextRef | 4 | Binary | <No Value> | <No Value> | <No Value> | False | False | <No Value> | $description$ | Client/Server wide | Заголовок POPUP окна. При експорте из ECS через скрипт заполняется автоматически, если теги копируются в ручную то требуется в ручную задатать свойство Start Value | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False

## Substitute Value Usage
HMI Tag name | Substitute Value Usage