## Hmi Tags
Name | Path | Connection | PLC tag | DataType | HMI DataType | Length | Coding | Access Method | Address | Start value | Quality Code | Persistency | Substitute value | Tag value [en-US] | Update Mode | Comment [en-US] | Limit Upper 2 Type | Limit Upper 2 | Limit Lower 2 Type | Limit Lower 2 | Linear scaling | End value PLC | Start value PLC | End value HMI | Start value HMI | Synchronization
$tag_name$.MSW | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | MSW_ACESYS_HMI_STAT_ANALOG V 0.0.2 | MSW_ACESYS_HMI_STAT_ANALOG V 0.0.2 | 14 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX18.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DefaultText | analog\$tag_name$ | <No Value> | <No Value> | TextRef | TextRef | 4 | Binary | <No Value> | <No Value> | <No Value> | False | False | <No Value> | $description$ | Client/Server wide | Заголовок POPUP окна. При експорте из ECS через скрипт заполняется автоматически, если теги копируются в ручную то требуется в ручную задатать свойство Start Value | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.BlockInfo | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Array [0..2] of Int | Array [0..2] of Int | 6 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX38.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.StatusWork | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW242 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARAM.DampingTime | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW50 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARAM.Force_Value | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD52 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARAM.Scale_Min | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD56 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARAM.Scale_Max | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD60 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARAM.Gradient | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD64 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARAM.Grad_Pos | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD68 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARAM.Grad_Neg | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD72 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARAM.Grad_X | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD76 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARAM.Gradient_Time_Pre | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW80 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARAM.Gradient_Time_ACC | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW82 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARAM.Alarm_Hyst | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD84 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARAM.AlarmLimit_H3 | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD88 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARAM.AlarmLimit_H2 | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD92 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARAM.AlarmLimit_H1 | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD96 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARAM.AlarmLimit_L1 | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD100 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARAM.AlarmLimit_L2 | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD104 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARAM.AlarmLimit_L3 | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD108 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARAM.AlarmDelay_H3_Pre | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW112 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARAM.AlarmDelay_H3_Acc | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW114 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARAM.AlarmDelay_H2_Pre | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW116 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARAM.AlarmDelay_H2_Acc | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW118 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARAM.AlarmDelay_H1_Pre | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW120 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARAM.AlarmDelay_H1_Acc | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW122 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARAM.AlarmDelay_L1_Pre | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW124 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARAM.AlarmDelay_L1_Acc | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW126 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARAM.AlarmDelay_L2_Pre | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW128 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARAM.AlarmDelay_L2_Acc | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW130 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARAM.AlarmDelay_L3_Pre | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW132 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARAM.AlarmDelay_L3_Acc | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW134 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARAM.OpenLoopDelay_Pre | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW136 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARAM.OpenLoopDelay_Acc | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW138 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARAM.OverRangeDelay_Pre | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW140 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARAM.OverRangeDelay_Acc | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW142 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARAM.AuxLimit_H2_Value | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD144 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARAM.AuxLimit_H1_Value | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD148 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARAM.AuxLimit_L2_Value | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD152 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARAM.AuxLimit_L1_Value | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD156 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.Unit | analog\$tag_name$ | <No Value> | <No Value> | TextRef | TextRef | 4 | Binary | <No Value> | <No Value> | <No Value> | False | False | <No Value> | $eu$ | Client/Server wide | Еденицы измерения При експорте из ECS через скрипт заполняется автоматически, если теги копируются в ручную то требуется задатать свойство Text | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.Decimals | analog\$tag_name$ | <No Value> | <No Value> | TextRef | TextRef | 4 | Binary | <No Value> | <No Value> | <No Value> | False | False | <No Value> | $decimals$ | Client/Server wide | Формат отображения При експорте из ECS через скрипт, заполняется автоматически. Если теги копируются в ручную то требуется задатать свойство Text s999999.9 | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_EN.Square | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX46.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_EN.SquareRoot | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX46.1 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_EN.ParentSupress | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX46.2 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_EN.ParentSupressUnit | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX46.3 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_EN.Force | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX46.4 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_EN.Damping | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX46.5 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_EN.Gradient_Pos | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX46.6 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_EN.Gradient_Neg | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX46.7 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_EN.Hysteresis | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX47.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_EN.Alarm_H3 | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX47.1 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_EN.Alarm_H2 | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX47.2 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_EN.Alarm_H1 | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX47.3 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_EN.Alarm_L1 | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX47.4 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_EN.Alarm_L2 | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX47.5 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_EN.Alarm_L3 | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX47.6 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_EN.AlarmDelay_H3 | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX47.7 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_EN.AlarmDelay_H2 | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX48.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_EN.AlarmDelay_H1 | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX48.1 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_EN.AlarmDelay_L1 | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX48.2 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_EN.AlarmDelay_L2 | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX48.3 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_EN.AlarmDelay_L3 | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX48.4 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_EN.ROC_Warn | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX48.5 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_EN.U_Range_Warn | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX48.6 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_EN.O_Range_Warn | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX48.7 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.trend_tag_name | analog\$tag_name$ | <No Value> | <No Value> | TextRef | TextRef | 4 | Binary | <No Value> | <No Value> | <No Value> | False | False | <No Value> | $trend_tag_name$ | Client/Server wide | Еденицы измерения При експорте из ECS через скрипт - заполняется автоматически, если теги копируются в ручную то требуется задатать свойство Text - имя тега для тренда | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DQ.AL_H3 | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX16.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DQ.AL_H2 | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX16.1 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DQ.AL_H1 | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX16.2 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DQ.AL_L1 | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX16.3 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DQ.AL_L2 | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX16.4 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DQ.AL_L3 | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX16.5 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DQ.SIG_OK | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX16.6 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DQ.LIM_H2 | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX16.7 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DQ.LIM_H1 | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX17.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DQ.LIM_L1 | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX17.1 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DQ.LIM_L2 | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX17.2 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DQ.GR_P | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX17.3 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DQ.GR_N | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX17.4 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.I.IN | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD2 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.I.SIG_TYPE | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.I.FI_BUS | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Byte | USInt | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBB6 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DI.U_RANGE | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX7.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DI.O_RANGE | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX7.1 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DI.SIG_FAULT | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX7.2 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DI.EnConfig | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX7.3 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DI.AEN | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX7.4 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DI.AL_SUPR | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX7.5 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.Q.PV_NORM | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD8 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.Q.PV_SCAL | analog\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD12 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.ParentInfo | analog\$tag_name$ | <No Value> | <No Value> | TextRef | TextRef | 10 | Binary | <No Value> | <No Value> | <No Value> | False | False | <No Value> | $parent_info$ | Client/Server wide | Имя родителя для попап окна, вкладка инфо. При експорте из ECS через скрипт заполняется автоматически, если теги копируются в ручную то требуется в ручную задатать свойство Start Value | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False

## Substitute Value Usage
HMI Tag name | Substitute Value Usage