## Hmi Tags
Name	Path	Connection	PLC tag	DataType	HMI DataType	Length	Coding	Access Method	Address	Start value	Quality Code	Persistency	Substitute value	Tag value [en-US]	Update Mode	Comment [en-US]	Limit Upper 2 Type	Limit Upper 2	Limit Lower 2 Type	Limit Lower 2	Linear scaling	End value PLC	Start value PLC	End value HMI	Start value HMI	Synchronization
020PU044U01.BlockInfo	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Array [0..4] of Int	Array [0..4] of Int	10	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX74.0	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_CMD	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Int	Int	2	Binary	Absolute access	%DB4313.DBW84	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.MSW	motors\020PU044U01	994	<No Value>	DWord	UDInt	4	Binary	Absolute access	%DB4313.DBD62	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_DIM.Auto	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX92.0	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_DIM1	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Array [0..15] of Bool	Array [0..15] of Bool	2	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX92.0	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SHOW	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Array [0..15] of Bool	Array [0..15] of Bool	2	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX94.0	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SHOW_1	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Int	Int	2	Binary	Absolute access	%DB4313.DBW96	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SHOW.PB_Auto	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX94.0	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SHOW.PB_Local	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX94.1	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SHOW.PB_Manual	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX94.2	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SHOW.PB_Start1	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX94.3	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SHOW.PB_Start2	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX94.4	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SHOW.PB_Stop	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX94.5	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SHOW.PB_Test	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX94.6	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SHOW.PB_QStop	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX94.7	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SHOW.AI1	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX95.0	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SHOW.AI2	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX95.1	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SHOW.AI3	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX95.2	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SHOW.SP	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX95.3	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SHOW.MCC	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX95.4	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SHOW.RDY	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX95.5	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SHOW.OVL	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX95.6	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SHOW.LSTP	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX95.7	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SHOW.REM	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX96.0	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SHOW.SSW	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX96.1	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SHOW.ES	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX96.2	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SHOW.TFA	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX96.3	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SHOW.DRDY	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX96.4	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SHOW.STALL	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX96.5	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SHOW.EARTH	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX96.6	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SHOW.UBAL	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX96.7	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SHOW.GFA	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX97.0	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SHOW.GWA	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX97.1	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SHOW.BUSF	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX97.2	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SHOW.DOPR	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX97.3	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SHOW.DTEST	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX97.4	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SHOW.ACK	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX97.5	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SHOW.LSTR1	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX97.6	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SHOW.LSTR2	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX97.7	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SHOW.RET2	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX98.0	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SHOW.RUN2	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX98.1	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SHOW.CON2	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX98.2	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SHOW.RD2	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX98.3	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SHOW.SFS	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX98.4	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SHOW.SLS	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX98.5	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SHOW.MD	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX98.6	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SHOW.DelayRun2	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX98.7	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SHOW.ChangeDir	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX99.0	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SHOW.PB_Reset	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX99.1	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SHOW.ASTR	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX99.2	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_PARM.StartWarn_Pre	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Int	Int	2	Binary	Absolute access	%DB4313.DBW100	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_PARM.StartWarn_Acc	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Int	Int	2	Binary	Absolute access	%DB4313.DBW102	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_PARM.RunDelay1_Pre	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Int	Int	2	Binary	Absolute access	%DB4313.DBW104	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_PARM.RunDelay1_Acc	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Int	Int	2	Binary	Absolute access	%DB4313.DBW106	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_PARM.RunDelay2_Pre	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Int	Int	2	Binary	Absolute access	%DB4313.DBW108	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_PARM.RunDelay2_Acc	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Int	Int	2	Binary	Absolute access	%DB4313.DBW110	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_PARM.DelayStart_Pre	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Int	Int	2	Binary	Absolute access	%DB4313.DBW112	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_PARM.DelayStart_Acc	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Int	Int	2	Binary	Absolute access	%DB4313.DBW114	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_PARM.DelayStop_Pre	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Int	Int	2	Binary	Absolute access	%DB4313.DBW116	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_PARM.DelayStop_Acc	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Int	Int	2	Binary	Absolute access	%DB4313.DBW118	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_PARM.ReturnMon_Pre	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Int	Int	2	Binary	Absolute access	%DB4313.DBW120	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_PARM.ReturnMon_Acc	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Int	Int	2	Binary	Absolute access	%DB4313.DBW122	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_PARM.SpeedMonOnDelay_Pre	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Int	Int	2	Binary	Absolute access	%DB4313.DBW124	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_PARM.SpeedMonOnDelay_Acc	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Int	Int	2	Binary	Absolute access	%DB4313.DBW126	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_PARM.SpeedMonOffDelay_Pre	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Int	Int	2	Binary	Absolute access	%DB4313.DBW128	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_PARM.SpeedMonOffDelay_Acc	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Int	Int	2	Binary	Absolute access	%DB4313.DBW130	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_PARM.SpeedMonTrigDelay_Pre	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Int	Int	2	Binary	Absolute access	%DB4313.DBW132	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_PARM.SpeedMonTrigDelay_Acc	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Int	Int	2	Binary	Absolute access	%DB4313.DBW134	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_PARM.ChangeDir_Pre	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Int	Int	2	Binary	Absolute access	%DB4313.DBW136	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_PARM.ChangeDir_Acc	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Int	Int	2	Binary	Absolute access	%DB4313.DBW138	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_PARM.LeaveFS_Pre	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Int	Int	2	Binary	Absolute access	%DB4313.DBW140	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_PARM.LeaveFS_Acc	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Int	Int	2	Binary	Absolute access	%DB4313.DBW142	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_PARM.ReachLS_Pre	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Int	Int	2	Binary	Absolute access	%DB4313.DBW144	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_PARM.ReachLS_Acc	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Int	Int	2	Binary	Absolute access	%DB4313.DBW146	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_PARM.ReachFS_Pre	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Int	Int	2	Binary	Absolute access	%DB4313.DBW148	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_PARM.ReachFS_Acc	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Int	Int	2	Binary	Absolute access	%DB4313.DBW150	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_PARM.MD_Freq_SP	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Int	Int	2	Binary	Absolute access	%DB4313.DBW152	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_PARM.MD_Freq_PV	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Int	Int	2	Binary	Absolute access	%DB4313.DBW154	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_PARM.StopReason	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Int	Int	2	Binary	Absolute access	%DB4313.DBW156	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_PARM.AI1_Max	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Real	Real	4	IEEE754	Absolute access	%DB4313.DBD158	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_PARM.AI1_Min	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Real	Real	4	IEEE754	Absolute access	%DB4313.DBD162	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_PARM.AI2_Max	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Real	Real	4	IEEE754	Absolute access	%DB4313.DBD166	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_PARM.AI2_Min	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Real	Real	4	IEEE754	Absolute access	%DB4313.DBD170	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_PARM.AI3_Max	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Real	Real	4	IEEE754	Absolute access	%DB4313.DBD174	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_PARM.AI3_Min	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Real	Real	4	IEEE754	Absolute access	%DB4313.DBD178	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_PARM.AO1a_Max	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Real	Real	4	IEEE754	Absolute access	%DB4313.DBD182	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_PARM.AO1a_Min	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Real	Real	4	IEEE754	Absolute access	%DB4313.DBD186	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_PARM.AO2a_Max	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Real	Real	4	IEEE754	Absolute access	%DB4313.DBD190	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_PARM.AO2a_Min	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Real	Real	4	IEEE754	Absolute access	%DB4313.DBD194	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_PARM.AO3a_Max	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Real	Real	4	IEEE754	Absolute access	%DB4313.DBD198	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_PARM.AO3a_Min	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Real	Real	4	IEEE754	Absolute access	%DB4313.DBD202	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_PARM.AO1b_Max	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Real	Real	4	IEEE754	Absolute access	%DB4313.DBD206	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_PARM.AO1b_Min	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Real	Real	4	IEEE754	Absolute access	%DB4313.DBD210	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_PARM.AO2b_Max	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Real	Real	4	IEEE754	Absolute access	%DB4313.DBD214	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_PARM.AO2b_Min	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Real	Real	4	IEEE754	Absolute access	%DB4313.DBD218	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_PARM.AO3b_Max	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Real	Real	4	IEEE754	Absolute access	%DB4313.DBD222	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_PARM.AO3b_Min	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Real	Real	4	IEEE754	Absolute access	%DB4313.DBD226	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_PARM.INTL	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX230.0	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_PARM.INTL_SEQ_STR1	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX230.1	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_PARM.INTL_SEQ_STR2	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX230.2	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_PARM.INTL_SEQ_STP	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX230.3	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.StatusWork	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Int	Int	2	Binary	Absolute access	%DB4313.DBW494	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.ModePointer	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Int	Int	2	Binary	Absolute access	%DB4313.DBW496	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.AO1b	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Real	Real	4	IEEE754	Absolute access	%DB4313.DBD38	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.AO2b	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Real	Real	4	IEEE754	Absolute access	%DB4313.DBD42	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.AO3b	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Real	Real	4	IEEE754	Absolute access	%DB4313.DBD46	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.SPSET	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Real	Real	4	IEEE754	Absolute access	%DB4313.DBD18	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.AO3a	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Real	Real	4	IEEE754	Absolute access	%DB4313.DBD50	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.AO2a	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Real	Real	4	IEEE754	Absolute access	%DB4313.DBD42	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.AO1a	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Real	Real	4	IEEE754	Absolute access	%DB4313.DBD34	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_DIM.FP_DIM	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX92.0	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_DIM.Local	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX92.1	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_DIM.Manual	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX92.2	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_DIM.Start1	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX92.3	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_DIM.Start2	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX92.4	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_DIM.Stop	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX92.5	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_DIM.TEst	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX92.6	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_DIM.QStop	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX92.7	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_DIM.Reset	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX93.0	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_EN.Mode_Auto	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX90.0	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_EN.Mode_Man	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX90.1	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_EN.Mode_Loc	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX90.2	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_EN.Mode_Test	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX90.3	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_EN.Mode_SS_Field	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX90.4	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_EN.Mode_SS_FP	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX90.5	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_EN.PB_QStop	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX90.6	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_EN.Mode_Loc_1	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX90.3	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_CMD.QuickStop	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX84.0	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_CMD.AckAlarm	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX84.7	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_CMD.Auto	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX85.0	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_CMD.Manual	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX85.1	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_CMD.Local	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX85.2	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_CMD.Start1	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX85.3	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_CMD.Start2	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX85.4	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_CMD.Stop	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX85.5	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_CMD.Reset	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX85.6	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_CMD.Test	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX85.7	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.DI.SEL	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX2.0	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.DI.ASTR	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX2.1	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.DI.DIR	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX2.2	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.DI.MCC	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX2.3	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.DI.RDY	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX2.4	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.DI.OVL	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX2.5	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.DI.RET1	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX2.6	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.DI.RET2	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX2.7	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.DI.LSTR1	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX3.0	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.DI.LSTR2	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX3.1	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.DI.LSTP	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX3.2	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.DI.REM	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX3.3	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.DI.SSW	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX3.4	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.DI.TFA	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX3.5	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.DI.DRDY	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX3.6	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.DI.MD	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX3.7	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.DI.STALL	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX4.0	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.DI.EARTH	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX4.1	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.DI.UBAL	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX4.2	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.DI.GFA	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX4.3	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.DI.GWA	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX4.4	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.DI.BUSF	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX4.5	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.DI.DOPR	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX4.6	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.DI.DTEST	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX4.7	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.DI.SFS	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX5.0	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.DI.SLS	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX5.1	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.DI.ES	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX5.2	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.DI.ACK	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX5.3	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.DQ.CON1	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX30.0	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.DQ.CON2	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX30.1	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.DQ.LAMP1	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX30.2	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.DQ.LAMP2	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX30.3	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.DQ.SACK	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX30.4	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.DQ.RD1	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX30.5	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.DQ.RD2	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX30.6	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.DQ.RUN1	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX30.7	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.DQ.RUN2	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX31.0	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.DQ.OK	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX31.1	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.DQ.LOC	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX31.2	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.DQ.MAN	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX31.3	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.DQ.AUT	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX31.4	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.DQ.SS	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX31.5	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.DQ.RES	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX31.6	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.DQ.TESTP	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX31.7	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.DQ.ASTW	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX32.0	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.AI1	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Real	Real	4	IEEE754	Absolute access	%DB4313.DBD6	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.AI2	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Real	Real	4	IEEE754	Absolute access	%DB4313.DBD10	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.AI3	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Real	Real	4	IEEE754	Absolute access	%DB4313.DBD14	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SEL.MD	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX86.0	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SEL.MD_Puls	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX86.1	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SEL.MD_OnOff	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX86.2	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SEL.MD_Maintain	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX86.3	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SEL.STW_AutoStart	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX86.4	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SEL.STW_Local	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX86.5	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SEL.STW_Manual	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX86.6	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SEL.STW_Single	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX86.7	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SEL.Type_Unimotor	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX87.0	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SEL.Type_Bimotor	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX87.1	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SEL.Type_Indication	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX87.2	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SEL.MotorStarter	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX87.3	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SEL.ParentSupress	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX87.4	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SEL.ParentCollection	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX87.5	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SEL.INCH_Man	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX87.6	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SEL.INCH_Loc	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX87.7	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SEL.OutOfSevice	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX88.0	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SEL.WarningDrive	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Bool	Bool	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX88.1	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SHOW.B1	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Byte	USInt	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBB95	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SHOW.B2	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Byte	USInt	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBB96	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SHOW.B3	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Byte	USInt	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBB97	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.FP_SHOW.B4	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Byte	USInt	1	Binary	Absolute access	%DB4313.DBB98	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
msw_stuct	motors\020PU044U01	994	<No Value>	MSW V 0.0.2	MSW V 0.0.2	6	Binary	Absolute access	%DB4313.DBX62.0	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.ParentInfo	motors\020PU044U01	<No Value>	<No Value>	TextRef	TextRef	4	Binary	<No Value>	<No Value>	<No Value>	False	False	<No Value>	994CD100G21 SPARE MOTOR	Client/Server wide	Имя родителя для попап окна, вкладка инфо. / При експорте из ECS через скрипт заполняется автоматически, / если теги копируются в ручную то требуется в ручную задатать свойство Start Value	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.DefaultText	motors\020PU044U01	<No Value>	<No Value>	TextRef	TextRef	4	Binary	<No Value>	<No Value>	Насос отопления	False	False	<No Value>	Насос отопления 2	Client/Server wide	Заголовок POPUP окна. / При експорте из ECS через скрипт заполняется автоматически, / если теги копируются в ручную то требуется в ручную задатать свойство Start Value	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.INTL01	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Byte	USInt	1	Binary	Absolute access	%DB10.DBB316	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	Interlock	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.INTL01.DefaultText	motors\020PU044U01	<No Value>	<No Value>	TextRef	TextRef	4	Binary	<No Value>	<No Value>	<No Value>	False	False	<No Value>	Spare Interlock 01	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.STR01	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Byte	USInt	1	Binary	Absolute access	%DB10.DBB317	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	<No Value>	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.STR01.DefaultText	motors\020PU044U01	<No Value>	<No Value>	TextRef	TextRef	4	Binary	<No Value>	<No Value>	<No Value>	False	False	<No Value>	Spare Start Intertlock 01	Client/Server wide	Sequence Interlocking	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.STP01	motors\020PU044U01	994	<No Value>	Byte	USInt	1	Binary	Absolute access	%DB10.DBB320	<No Value>	False	False	<No Value>	<No Value>	Client/Server wide	Sequence Stop Enable	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False
020PU044U01.STP01.DefaultText	motors\020PU044U01	<No Value>	<No Value>	TextRef	TextRef	4	Binary	<No Value>	<No Value>	<No Value>	False	False	<No Value>	Spare Stop Enable 01	Client/Server wide	Sequence Stop Enable	None	<No Value>	None	<No Value>	False	10	0	100	0	False

## Substitute Value Usage
HMI Tag name	Substitute Value Usage