## Hmi Tags
Name | Path | Connection | PLC tag | DataType | HMI DataType | Length | Coding | Access Method | Address | Start value | Quality Code | Persistency | Substitute value | Tag value [en-US] | Update Mode | Comment [en-US] | Limit Upper 2 Type | Limit Upper 2 | Limit Lower 2 Type | Limit Lower 2 | Linear scaling | End value PLC | Start value PLC | End value HMI | Start value HMI | Synchronization
2080SP241U01S01.MSW | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | MSW_ACESYS_HMI_STAT_ANALOG V 0.0.2 | MSW_ACESYS_HMI_STAT_ANALOG V 0.0.2 | 14 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBX18.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S011.ParentInfo | analog\2080SP241U01S01 | <No Value> | <No Value> | TextRef | TextRef | 4 | Binary | <No Value> | <No Value> | <No Value> | False | False | <No Value> | 994CD100G07 CIL | Client/Server wide | Имя родителя для попап окна, вкладка инфо. При експорте из ECS через скрипт заполняется автоматически, если теги копируются в ручную то требуется в ручную задатать свойство Start Value | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.DefaultText | analog\2080SP241U01S01 | <No Value> | <No Value> | TextRef | TextRef | 4 | Binary | <No Value> | <No Value> | <No Value> | False | False | <No Value> | Slurry Pump, Speed | Client/Server wide | Заголовок POPUP окна. При експорте из ECS через скрипт заполняется автоматически, если теги копируются в ручную то требуется в ручную задатать свойство Start Value | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.BlockInfo | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Array [0..2] of Int | Array [0..2] of Int | 6 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBX38.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.StatusWork | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBW242 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_PARAM.DampingTime | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBW50 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_PARAM.Force_Value | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB5289.DBD52 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_PARAM.Scale_Min | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB5289.DBD56 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_PARAM.Scale_Max | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB5289.DBD60 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_PARAM.Gradient | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB5289.DBD64 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_PARAM.Grad_Pos | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB5289.DBD68 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_PARAM.Grad_Neg | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB5289.DBD72 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_PARAM.Grad_X | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB5289.DBD76 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_PARAM.Gradient_Time_Pre | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBW80 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_PARAM.Gradient_Time_ACC | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBW82 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_PARAM.Alarm_Hyst | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB5289.DBD84 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_PARAM.AlarmLimit_H3 | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB5289.DBD88 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_PARAM.AlarmLimit_H2 | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB5289.DBD92 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_PARAM.AlarmLimit_H1 | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB5289.DBD96 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_PARAM.AlarmLimit_L1 | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB5289.DBD100 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_PARAM.AlarmLimit_L2 | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB5289.DBD104 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_PARAM.AlarmLimit_L3 | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB5289.DBD108 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_PARAM.AlarmDelay_H3_Pre | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBW112 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_PARAM.AlarmDelay_H3_Acc | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBW114 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_PARAM.AlarmDelay_H2_Pre | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBW116 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_PARAM.AlarmDelay_H2_Acc | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBW118 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_PARAM.AlarmDelay_H1_Pre | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBW120 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_PARAM.AlarmDelay_H1_Acc | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBW122 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_PARAM.AlarmDelay_L1_Pre | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBW124 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_PARAM.AlarmDelay_L1_Acc | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBW126 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_PARAM.AlarmDelay_L2_Pre | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBW128 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_PARAM.AlarmDelay_L2_Acc | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBW130 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_PARAM.AlarmDelay_L3_Pre | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBW132 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_PARAM.AlarmDelay_L3_Acc | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBW134 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_PARAM.OpenLoopDelay_Pre | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBW136 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_PARAM.OpenLoopDelay_Acc | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBW138 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_PARAM.OverRangeDelay_Pre | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBW140 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_PARAM.OverRangeDelay_Acc | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBW142 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_PARAM.AuxLimit_H2_Value | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB5289.DBD144 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_PARAM.AuxLimit_H1_Value | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB5289.DBD148 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_PARAM.AuxLimit_L2_Value | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB5289.DBD152 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_PARAM.AuxLimit_L1_Value | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB5289.DBD156 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.Unit | analog\2080SP241U01S01 | <No Value> | <No Value> | TextRef | TextRef | 4 | Binary | <No Value> | <No Value> | <No Value> | False | False | <No Value> | % | Client/Server wide | Еденицы измерения При експорте из ECS через скрипт заполняется автоматически, если теги копируются в ручную то требуется задатать свойство Text | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.Decimals | analog\2080SP241U01S01 | <No Value> | <No Value> | TextRef | TextRef | 4 | Binary | <No Value> | <No Value> | <No Value> | False | False | <No Value> | s999999.99 | Client/Server wide | Формат отображения При експорте из ECS через скрипт, заполняется автоматически. Если теги копируются в ручную то требуется задатать свойство Text s999999.9 | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_EN.Square | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBX46.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_EN.SquareRoot | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBX46.1 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_EN.ParentSupress | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBX46.2 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_EN.ParentSupressUnit | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBX46.3 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_EN.Force | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBX46.4 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_EN.Damping | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBX46.5 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_EN.Gradient_Pos | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBX46.6 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_EN.Gradient_Neg | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBX46.7 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_EN.Hysteresis | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBX47.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_EN.Alarm_H3 | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBX47.1 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_EN.Alarm_H2 | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBX47.2 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_EN.Alarm_H1 | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBX47.3 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_EN.Alarm_L1 | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBX47.4 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_EN.Alarm_L2 | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBX47.5 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_EN.Alarm_L3 | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBX47.6 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_EN.AlarmDelay_H3 | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBX47.7 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_EN.AlarmDelay_H2 | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBX48.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_EN.AlarmDelay_H1 | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBX48.1 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_EN.AlarmDelay_L1 | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBX48.2 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_EN.AlarmDelay_L2 | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBX48.3 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_EN.AlarmDelay_L3 | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBX48.4 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_EN.ROC_Warn | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBX48.5 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_EN.U_Range_Warn | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBX48.6 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.FP_EN.O_Range_Warn | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBX48.7 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.trend_tag_name | analog\2080SP241U01S01 | <No Value> | <No Value> | TextRef | TextRef | 4 | Binary | <No Value> | <No Value> | <No Value> | False | False | <No Value> | 2080SP241U01S01.MSW.VALUE | Client/Server wide | Еденицы измерения При експорте из ECS через скрипт - заполняется автоматически, если теги копируются в ручную то требуется задатать свойство Text - имя тега для тренда | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.DQ.AL_H3 | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBX16.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.DQ.AL_H2 | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBX16.1 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.DQ.AL_H1 | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBX16.2 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.DQ.AL_L1 | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBX16.3 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.DQ.AL_L2 | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBX16.4 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.DQ.AL_L3 | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBX16.5 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.DQ.SIG_OK | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBX16.6 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.DQ.LIM_H2 | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBX16.7 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.DQ.LIM_H1 | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBX17.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.DQ.LIM_L1 | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBX17.1 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.DQ.LIM_L2 | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBX17.2 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.DQ.GR_P | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBX17.3 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.DQ.GR_N | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBX17.4 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.I.IN | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB5289.DBD2 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.I.SIG_TYPE | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBW0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.I.FI_BUS | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Byte | USInt | 1 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBB6 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.DI.U_RANGE | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBX7.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.DI.O_RANGE | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBX7.1 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.DI.SIG_FAULT | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBX7.2 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.DI.EnConfig | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBX7.3 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.DI.AEN | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBX7.4 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.DI.AL_SUPR | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB5289.DBX7.5 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.Q.PV_NORM | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB5289.DBD8 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.Q.PV_SCAL | analog\2080SP241U01S01 | 994 | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB5289.DBD12 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
2080SP241U01S01.ParentInfo | analog\2080SP241U01S01 | <No Value> | <No Value> | String | String | 10 | Binary | <No Value> | <No Value> | 994CD100G08 CIL FEED THICKENER | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False

## Substitute Value Usage
HMI Tag name | Substitute Value Usage