## Hmi Tags
Name | Path | Connection | PLC tag | DataType | HMI DataType | Length | Coding | Access Method | Address | Start value | Quality Code | Persistency | Substitute value | Tag value [en-US] | Update Mode | Comment [en-US] | Limit Upper 2 Type | Limit Upper 2 | Limit Lower 2 Type | Limit Lower 2 | Linear scaling | End value PLC | Start value PLC | End value HMI | Start value HMI | Synchronization
$tag_name$.DefaultText | valvs\$tag_name$ | <No Value> | <No Value> | TextRef | TextRef | 4 | Binary | <No Value> | <No Value> | Насос отопления | False | False | <No Value> | $description$ | Client/Server wide | Заголовок POPUP окна. При експорте из ECS через скрипт заполняется автоматически, если теги копируются в ручную то требуется в ручную задатать свойство Start Value | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.StatusWork | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW458 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.ModePointer | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW460 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_CMD.Start1 | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX79.3 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_CMD.Start2 | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX79.4 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_CMD.Stop | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX79.6 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_CMD.AckAlarm | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX78.7 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_CMD.Auto | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX79.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_CMD.Local | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX79.2 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_CMD.Manual | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX79.1 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_CMD.Reset | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX79.7 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.PB_Auto | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX88.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.PB_Local | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX88.1 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.PB_Manual | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX88.2 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.PB_Start1 | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX88.3 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.PB_Start2 | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX88.4 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.PB_Start3 | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX88.5 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.PB_Stop | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX88.6 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.PB_Test | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX88.7 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.PB_QStop | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX89.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.AI1 | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX89.1 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.AI2 | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX89.2 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.AI3 | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX89.3 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.RDY | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX89.4 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.OVL | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX89.5 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.REM | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX89.7 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.SSW | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX90.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.DRDY | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX90.1 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.GFA | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX90.2 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.GWA | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX90.3 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.BUSF | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX90.4 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.UTEST | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX90.6 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.ACK | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX90.7 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.LSTR1 | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX91.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.LSTR2 | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX91.1 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.LSTR3 | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX91.2 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.INTL3 | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX91.3 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.CON3 | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX91.4 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.PREQ3 | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX91.5 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.LSP1 | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX91.6 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.LSP2 | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX91.7 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.LSP3 | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX92.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.RunTime | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX92.1 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.LimitDrift | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX92.2 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.PB_Reset | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX92.3 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SHOW.POS3 | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX92.4 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_DIM.Auto | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX86.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_DIM.Local | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX86.1 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_DIM.Manual | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX86.2 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_DIM.Start1 | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX86.3 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_DIM.Start2 | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX86.4 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_DIM.Start3 | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX86.5 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_DIM.Stop | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX86.6 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_DIM.Test | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX86.7 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_DIM.QStop | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX87.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_DIM.Reset | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX87.1 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_CMD.Start3 | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX79.5 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DI.SEL | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX2.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DI.PREQ1 | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX2.1 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DI.PREQ2 | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX2.2 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DI.PREQ3 | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX2.3 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DI.RDY | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX2.4 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DI.OVL | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX2.5 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DI.LSP1 | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX2.6 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DI.LSP2 | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX2.7 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DI.LSP3 | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX3.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DI.LSTR1 | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX3.1 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DI.LSTR2 | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX3.2 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DI.LSTR3 | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX3.3 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DI.REM | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX3.4 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DI.SSW | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX3.5 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DI.DRDY | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX3.6 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DI.GFA | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX3.7 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DI.GWA | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX4.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DI.BUSF | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX4.1 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DI.UTEST | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX4.2 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DI.ACK | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX4.3 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DQ.CON1 | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX28.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DQ.CON2 | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX28.1 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DQ.CON3 | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX28.2 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DQ.LAMP1 | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX28.3 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DQ.LAMP2 | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX28.4 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DQ.LAMP3 | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX28.5 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DQ.SACK | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX28.6 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DQ.POS1 | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX28.7 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DQ.POS2 | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX29.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DQ.POS3 | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX29.1 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DQ.OK | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX29.2 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DQ.LOC | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX29.3 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DQ.MAN | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX29.4 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DQ.AUT | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX29.5 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DQ.SS | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX29.6 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DQ.RES | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX29.7 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DQ.TESTP | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX30.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DQ.ASTW | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX30.1 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.DQ.AL_SUPR | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX30.2 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.StartWarn_Pre | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW94 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.StartWarn_Acc | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW96 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.RunTime_Pre | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW98 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.RunTime_Acc | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW100 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.DriftingTime_Pre | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW102 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.DriftingTime_Acc | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW104 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.DelayStart_Pre | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW106 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.DelayStart_Acc | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW108 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.DelayStop_Pre | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW110 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.DelayStop_Acc | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Int | Int | 2 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBW112 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.AI1_Max | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD114 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.AI1_Min | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD118 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.AI2_Max | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD122 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.AI2_Min | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD126 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.AI3_Max | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD130 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.AI3_Min | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD134 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.AO1a_Max | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD138 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.AO1a_Min | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD142 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.AO2a_Max | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD146 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.AO2a_Min | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD150 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.AO3a_Max | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD154 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.AO3a_Min | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD158 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.AO1b_Max | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD162 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.AO1b_Min | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD166 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.AO2b_Max | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD170 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.AO2b_Min | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD174 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.AO3b_Max | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD178 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_PARM.AO3b_Min | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Real | Real | 4 | IEEE754 | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD182 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SEL.STW_AutoStart | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX80.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SEL.STW_Local | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX80.1 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SEL.STW_Manual | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX80.2 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SEL.STW_Single | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX80.3 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SEL.Type_2Pos | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX80.4 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SEL.Type_3Pos | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX80.5 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SEL.Type_Indication | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX80.6 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SEL.Type_NoLimit | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX80.7 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SEL.Type_ConstantCmd | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX81.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SEL.Type_PulseCmd | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX81.1 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SEL.ParentSupress | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX81.2 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SEL.ParentCollection | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX81.3 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SEL.INCH_Man | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX81.4 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SEL.INCH_Loc | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX81.5 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SEL.OutOfSevice | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX81.6 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SEL.WarningDrive | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX81.7 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SEL.Park_CurrPos | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX82.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SEL.Park_Pos1 | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX82.1 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SEL.Park_Pos2 | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX82.2 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SEL.Park_Pos3 | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX82.3 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SEL.GroupMode | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX82.4 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_SEL.GroupCtrl | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX82.5 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_EN.Mode_Auto | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX84.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_EN.Mode_Man | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX84.1 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_EN.Mode_Loc | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX84.2 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_EN.Mode_Test | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX84.3 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_EN.Mode_SS_Field | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX84.4 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_EN.Mode_SS_FP | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX84.5 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.FP_EN.PB_QStop | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Bool | Bool | 1 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX84.6 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.BlockInfo | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | Array [0..4] of Int | Array [0..4] of Int | 10 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBX68.0 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.ParentInfo | valvs\$tag_name$ | <No Value> | <No Value> | TextRef | TextRef | 4 | Binary | <No Value> | <No Value> | <No Value> | False | False | <No Value> | $parent_info$ | Client/Server wide | Имя родителя для попап окна, вкладка инфо. При експорте из ECS через скрипт заполняется автоматически, если теги копируются в ручную то требуется в ручную задатать свойство Start Value | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False
$tag_name$.MSW | valvs\$tag_name$ | $plc_num$ | <No Value> | DWord | UDInt | 4 | Binary | Absolute access | %DB$dbnum$.DBD56 | <No Value> | False | False | <No Value> | <No Value> | Client/Server wide | <No Value> | None | <No Value> | None | <No Value> | False | 10 | 0 | 100 | 0 | False

## Substitute Value Usage
HMI Tag name | Substitute Value Usage